## 工程量清单
揭西县看守所修缮改造项目工程
工 程 量 清 单
建设单位： | 揭西县公安局 | 工程造价 | 北京中兴恒工程咨询有限公司
咨询单位：
| （单位盖章） |  | （企业资质专用章）
法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  | 核对人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价人员签字盖专用章）
编制时间： | 年 月 日 | 核对时间： | 年 月 日

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【揭西县看
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：揭西县看守所修缮改造项目（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011604003001 | 铲除天花原刮涂层 | 1.天棚面抹灰铲除 一般抹灰 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 |  | m2 | 1877.5828
2 | 011604002001 | 墙面铲除原批灰层 | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 |  | m2 | 1151.4908
3 | 011610002001 | 拆除原铝合金卫生间门 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 |  | 樘 | 6
4 | 011610001001 | 拆除原木门 | 1.门窗拆除(整樘) 木质 4m2以内 人工*1.3 |  | 樘 | 11
5 | 011605002001 | 铲除原墙面马赛克及批灰层 | 2.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 4.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 |  | m2 | 1766.6093
6 | 011601001001 | 拆除砖砌体 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 0.9517
7 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 921.268
8 | 040202003001 | 6%水泥石屑稳定层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 |  | m2 | 2303.17
9 | 010507002001 | 混凝土地埕 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m2 | 2303.17
10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 2770.8703
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：揭西县看守所修缮改造项目（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010903002001 | 墙面刷聚氨酯防水涂膜 | 2.双组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面 |  | m2 | 957.4513
12 | 011204003001 | 墙面贴100X100外墙瓷砖 | 1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | m2 | 2482.4993
13 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 1877.5869
14 | 011406003001 | 天棚面刮腻子 | 2.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | m2 | 1877.5869
15 | 011406001001 | 天棚面油漆 | 1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 2.抗碱底漆一遍 天棚面 |  | m2 | 1877.5869
16 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1.铝合金平开门安装 2.铝合金平开门 |  | m2 | 8.82
17 | 010801001001 | 实木免漆门 | 1.带门套成品装饰平开实木门 单开 |  | 樘 | 15
18 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m3 | 3.024
19 | 011201001003 | 墙面抹灰 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 132.511
20 | 011406003002 | 墙面刮腻子 | 2.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | m2 | 132.511
21 | 011406001002 | 墙面油漆 | 1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 2.抗碱底漆一遍 墙柱面 |  | m2 | 132.511
22 | 041102019001 | 门面贴防撞板 | 1.门面软包 |  | m2 | 8.2
23 | 041102019003 | 墙面防撞板 | 1.饰面层 胶合板面 |  | m2 | 155.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：揭西县看守所修缮改造项目（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011604001001 | 铲除原地面批灰层 | 1.平面抹灰铲除 砖、混凝土面 一般抹灰 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 |  | m2 | 52.6229
25 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 53.6405
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 43.4476
27 | 011606001001 | 拆除原静电地板 | 1.木地板拆除 带龙骨 |  | m2 | 17.7408
28 | 040504008001 | 砌筑化粪池 | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在6m内  2.回填土 人工夯实 4.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 7.砖砌化粪池(行车) 外型体积 7m3以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 12.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 13.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 14.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 15.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | 座 | 2
分部分项合计
措施项目
29 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20 |  | m2 | 2606.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：揭西县看守所修缮改造项目（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 1714.378
31 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 1877.5828
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【揭西县看_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：揭西县看守所修缮改造项目（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011613001001 | 拆除LED吸顶灯 | 2.圆型吸顶灯 |  | 套 | 61
2 | 011613001002 | 拆除应急灯 | 2.密闭灯具 应急灯 |  | 套 | 30
3 | 031006014001 | 直饮水设备 | 1.直饮水设备 设备供水量(t/h以内) 1 |  | 台 | 6
4 | 031006012001 | 空气能热水器 | 1.空气加热器(冷却器)安装 设备重量(t以内) 0.4 |  | 台 | 4
5 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BJY-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 472.68
6 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ-BJY-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 601.71
7 | 030411001001 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 358.13
8 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 |  | m | 97.15
9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
10 | 031001006001 | PVC排水管 DN110 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 106.4
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 |  | 个 | 23
12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 3
13 | 030412005001 | LED吸顶灯 | 1.圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 |  | 套 | 61
14 | 030412001001 | 600×600内嵌式灯盘 | 1.方型吸顶灯安装 矩型罩 |  | 套 | 8
15 | 030404033001 | 排气扇 | 1.风扇安装 壁扇 |  | 台 | 4
16 | 030404033002 | 排气扇 | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 2
17 | 030404034001 | 二位单控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 5
18 | 030404034002 | 三位单控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：揭西县看守所修缮改造项目（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030404035001 | 安全型五孔插座(250V,16A) | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 |  | 个 | 1
20 | 030404035002 | 安全型五孔插座(250V,10A) | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 |  | 个 | 16
21 | 030412002001 | 带蓄电池应急灯(高效节能型光源) | 1.密闭灯具安装 应急灯 |  | 套 | 30
22 | 030412001002 | 防爆灯 | 1.密闭灯具安装 防爆灯 直杆式 |  | 套 | 6
分部分项合计
措施项目
23 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08