# 第一部分　采购项目内容

一、项目概述

1、项目名称：广州卫生职业技术学院试卷保密室建设项目

2、项目内容及需求：

白云校区、从化校区视频监控及红外报警器的安装调试。

3、项目预算金额：最高限价：人民币11960.00元。

二、具体需求

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1．项目建设内容

本次主要对学校白云、从化校区校区建设符合国家有关保密法律法规和相关标准、用于涉及国家秘密的教育考试命题和考试试卷制作、存放、保管的专用、独立、固定的试卷保密室，具体包括命题室、制卷分卷室、试卷保管室及值班室。以上各室配备具有红外夜视功能的视频监控系统，对试卷保密室门、窗、通道及室内进行全方位、无死角监控；安装入侵报警系统，全面覆盖可能发生非法入侵的门、窗、通风管道等重要位置。

2．项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数指标需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 监控摄像头及支架 | 1080p高清画质，带红外夜视功能、支持poe供电、带支架,兼容学校原有监控平台。 | 6 | 个 |  |
|  | 交换机 | 8口千兆POE交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 红外防盗报警器 | 防盗报警器，包含主机、红外感应器、门磁感应器、遥控开关。 | 4 | 套 |  |

2.1系统集成服务

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 技术参数指标需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 线材、集成调试费 | 包含网线、线槽等辅料并安装调试相关设备。 | 项 | 1 |  |

三、售后服务

售后服务要求

1、本项目整体提供不少于1年免费保修服务。

2、保修期内，所有产品的维修均为免费。

3、设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。其余期间为15小时。

4、保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

五、付款方式

签订合同后，甲方向乙方支付合同总价的50%（即￥ ）；系统安装调试完成，试运行后，设备功能正常，运行状态良好，达到项目预期建设目标，经双方最终验收合格，甲方向乙方支付合同总价的50%（即￥ ）。每次支付乙方向甲方提供至少但不限于等额的发票原件等材料。