基于10x Genomics技术平台进行小鼠脑组织的单细胞捕获与转录组建库，并利用Illumina NovaSeqXplus平台完成相关文库的测序分析。测序模式为：PE150，测序数据需要根据样品捕获情况以及项目需求设定。细胞活性≥80%，细胞浓度为500-1200 cells/ul，结团率＜20%，明场干净。平台要求：利用荧光计数法进行细胞计数；利用10x Genomics技术平台及官方配套试剂完成样本捕获并构建文库。测序要求：要求使用Illumina NovaSeq Xplus高通量测序平台进行PE150测序；测序质量要求：文库质检合格后，每个转录组文库测序数据量≥100G；测序Q30＞85%，无GC分离。数据质控要求：每个样本捕获细胞数量5000-10000。数据验收标准：交付所有测序原始数据、数据分析报告及结果