附页：体育馆照明灯具安装及线路整改项目采购清单（工程类）（可用工程计价清单替代）

| 序号 | 单项内容及技术要求 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球场上空LED照明灯具安装 | 30 | 盏 |  |  | 含拆除原有1000W金卤灯，安装LED节能光源，安装吊链加长，光源选用NWP1102-300W |
| 2 | 看台上空LED照明灯具安装 | 10 | 盏 |  |  | 含拆除原有1000W金卤灯，安装LED节能光源，安装吊链加长，光源选用NWP1107-150W |
| 3 | 超高安全文明施工措施费 | 1 | 项 |  |  | 施工高度约20米，人员施工安全及材料垂直运输等费用 |
| 4 | 线路整改 | 1 | 项 |  |  | 原有线路整改及敷设新线路，此项为暂估价，按实结算 |
| 工程总价 |  |  |  | 单价及总价见工程计价清单 |  |  |