附页：美苑护栏及通道门维修改造项目采购清单（工程类）（可用工程计价清单替代）

| 序号 | 单项内容及技术要求 | 工程量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平开门（铝合金材质，2.8米*2.6米，含支撑弹簧轮、0.4*0.4*2.2立柱） | 7.3 | 平米 |  |  | 含制作、安装；铝合金材质；外框65*110*2.5；竖方30*40*1.5；立柱45*45*2.0；含其他五金配件 |
| 2 | 推拉门（铝合金材质，2.2米*4.5米，含地轨跑道、上轨、0.4*0.4*2.2立柱） | 9.9 | 平米 |  |  | 含制作、安装；铝合金材质；外框65*110*2.5，竖方30*40*1.5；立柱45*45*2.0；含其他五金配件 |
| 3 | 锌钢护栏（2.2米高，100*100立柱） | 26.6 | 米 |  |  | 横梁40*40；竖方25*25 |
| 4 | 防爬网刀片刺 | 11.2 | 米 |  |  | 含材料、人工 |
| 5 | 旧护栏拆除 | 29.5 | 米 |  |  | 人工、清运 |
| 6 | 斜坡锌钢护栏下砖砌墙 | 1.68 | 平米 |  |  | 含材料人工。环保砖砌筑、两面抹灰 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总价 |  |  |  | 单价及总价见工程计价清单 |  |  |