竞争谈判文件

项目编号:2024051582910

采购项目:龙化-生产服务-能源（固定资产）24.5龙门式等离子切割机

采购人：中煤能源黑龙江煤化工有限公司

日  期：详见中煤易购系统电子报价单

谈判文件目录

- 一、竞争谈判邀请书

- 二、响应人须知

- 三、技术要求

- 四、主要合同条款

- 五、响应文件的主要格式

竞争谈判邀请书

：

- 中煤能源黑龙江煤化工有限公司决定采用公开竞谈方式采购“龙化-生产服务-能源（固定资产）24.5龙门式等离子切割机”项目，我们诚恳地邀请贵公司（单位）参加。相关事项通告如下：

- 竞争谈判项目编号：2024051582910

- 二、竞争谈判项目：龙化-生产服务-能源（固定资产）24.5龙门式等离子切割机

三、竞争谈判地址：中煤能源黑龙江煤化工有限公司

四、竞争谈判时间：按采购人通知

五、采购人接受响应文件（含报价单）的截止时间：详见询价通知

六、接受地点：中煤能源黑龙江煤化工有限公司。

七、响应人请在“中煤易购”系统（网址http://ego.chinacoal.com/web/web/shop/index.do ）上点击接受并确认。注意事项说明：该项目为竞争谈判项目，供应商须在中煤易购系统进行初次报价，且系统初次报价与上传系统谈判文件中初次报价必须一致。请供应商下载最终报价单（附件6）按通知提交最终报价。

八、采购人通讯资料:

联系地址：黑龙江省依兰县达连河镇供销公司采购科

联 系 人：杨昌利

电    话：18045050605

邮    编：154854

响应人须知

一、总则

- 1.本文件适用中煤能源黑龙江煤化工有限公司“龙化-生产服务-能源（固定资产）24.5龙门式等离子切割机”项目的竞争谈判。

2.在谈判过程中发现响应人相互串通、联合哄抬报价、违反竞争谈判纪律等行为，经查实后，采购人将取消其本次谈判资格并按《中国中煤能源集团有限公司供应商合作管理办法》进行处理。

3.合格的货物和服务

响应人所提供的货物和服务必须满足本竞争谈判文件中《主要合同条款》和《技术规格书》的相应要求。

4.响应人对本文件核阅后，如对其中条款有异议，可在响应文件中予以说明；如未作说明，视为全部接受，一旦成交即作为签订合同的依据，不得再以任何理由提出变更。

5.谈判结果在中煤易购系统发布公示。

6.本次竞争谈判文件解释权归中煤能源黑龙江煤化工有限公司供销公司。

7.请仔细阅读电子报价单附件中的谈判文件，严格按照文件要求制作响应文件，文件中包含附件7（供应商廉洁承诺书）及附件8（供需双方廉洁互保协议）内容，请仔细阅读并由法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且不得擅自更改其内容，一经签署则视为响应和同意我方所发出的文件内容。（未提供响应文件或响应文件未按要求签字盖章，附件7、附件8的内容不响应我方要求的视为无效报价）。

8.中标人须与使用单位签订技术协议。

9.不接受停用供应商（包括永久性停用和黑名单供应商的法人代表、实际控制人）报价；不接受1个公司多人挂靠和1人挂靠多个公司报价；不接受在近三年内响应人或法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网wenshu.court.gov.cn查询结果为准）报价。

二、竞争谈判文件

1.竞争谈判文件组成：①竞争谈判邀请书；②响应人须知；③技术要求；④主要合同条款；⑤附件。响应人应仔细阅读竞争谈判文件中的所有内容。如果响应人未按竞争谈判文件要求提供全部资料或提交的响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，响应人将承担其风险，并有可能导致响应文件被拒绝。

2.竞争谈判文件的澄清

任何要求对竞争谈判文件进行澄清的响应人，均应在响应文件提交截止日期前以书面形式通知采购人，采购人将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送(或邮箱发送)通知响应人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

3.竞争谈判文件的修改

在响应文件提交截止日期前，采购人可以修改竞争谈判文件，须通知所有被邀请人，并对其具有约束力，各被邀请人应在规定时间内做出回复确认。

4.竞争谈判范围：详见报价单。

5.响应文件主要由以下几部分组成：

- 附件1：竞争谈判响应函

- 附件2：法定代表人证明或法定代表人授权委托书

- 附件3：报价单（分项报价）

附件4：商务条款偏离表

附件5：技术规格偏离表

附件6：最终报价（接到通知后再提报）

附件7：供应商廉洁承诺书

附件8：供需双方廉洁互保协议

附件9：报价保证金

附件10：商务部分（包括营业执照等相关资质材料，复印件需加盖公章）

- 三、响应人资格要求：响应人须是中华人民共和国境内登记注册的合法登记企业，具有独立订立合同的权利和能力。没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

注：①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加招标项目投标。

②若响应人的投标文件中存在关于“资格要求”的不响应，将会被做否决投标处理。

- 四、报价保证金

1.所有响应人须在报名审核通过后，开标前向询价人缴纳响应保证金，保证金按¥2,000.00元收取，未按规定缴纳保证金的响应人将被取消响应人资格。

2.响应保证金汇入帐号：

名 称：中煤能源黑龙江煤化工有限公司

税 号：9123012379928228XM

地址电话：黑龙江省依兰县达连河镇 0451-57203928

开户行及账号：浦发银行哈尔滨分行营业部 65010154500003954

3、有下列情形之一的，保证金不予退还：

1）响应人在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

2）响应人在响应文件中提供虚假材料的；

3）除不可抗力、招标文件认可的情形外，成交后不与询价人签订合同的；

4）响应人与询价人、其他响应人恶意串通、技术人员挂靠等现象的；

5）招标文件规定的其他情形

五、报价要求

1.报价金额以人民币（元）为单位。

2.报价为货物到达采购人指定地点的含税（13%增值税专用发票）、运费、卸车人工费、短途运输费的价格。

3.响应人所报价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。特殊情况约定按合同条款执行。

4.报价中若单价和总价之间有差异，则以单价为准。

5.响应文件以电子版形式上传系统。

6.响应文件需明确产品厂家及供货期。

7.质量保证：详见合同条款。

六、谈判、评审

1.谈判组成员由相关部门三人及三人以上人员单数组成。谈判组负责对响应文件进行审查、质疑、评审和比较。从开始谈判，直到评审结束，凡与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授予意见等，均不得向响应人及其他无关人透露。

2.谈判采用与响应人逐一谈判的方式，谈判组将审查响应文件是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，是否实质上响应了谈判文件的要求，对超出经营范围、响应文件无法定代表人签字或委托书无法定代表人授权、提供的资格、资信证明文件不能满足要求或提供虚假证件、技术或服务不满足谈判文件要求等未实质性响应谈判文件要求的，将取消响应人的谈判资格。

3.在谈判期间，谈判组可要求响应人对其响应文件进行澄清，响应人的答复应以书面形式提交。

4.谈判组本着“公平、公正、科学、严谨”的原则，对实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。

5.本项目采用最低评审价格法进行评审。

七、谈判时间、地点

1.谈判时间: 按采购人通知

2.地点：中煤能源黑龙江煤化工有限公司供销公司

八、确定成交人

采购人根据谈判组的推荐情况确定成交人，在中煤易购系统发布成交通知书。

九、签订合同

确定为成交人的响应人在约定的时间内，凭成交通知书由法定代表人或授权代表与采购人签订供货合同。

十、其他事项

本谈判文件只对被邀请供应商有效，不得转移他人。

技术要求

- 技术规格书项目名称：数控龙门式等离子切割机（火焰、等离子两用） 供货范围：Ecut-Q5-4000HD 1. 要求 此设备需要免费保修1年以上，其它配套设备及附属件保修一年。保修期内设备质量问题不能正常工作时，供货方应该免费为其更换和维修，如因此造人身和财产损失的，供货方应对其予以赔偿。 2 供货方责任 (1)提供有关技术资料，包括设备说明书、有关标准和图纸。 (2)供货方负责产品的安装及调试。 (3)供货方负责提供Ecut-Q5-4000HD型等离子切割机，安装所需的所有必要设备及配件。 (4)供货方应提供此设备的所有附属设备（如：空气压缩机等）安装完成后，能够正常生产。 3.等离子切割机主要技术要求: 设备名称：龙门式数控等离子-火焰切割机 设备型号：Ecut-Q5-4000HD 设备功能：等离子、火焰切割 切割材质：碳钢、不锈钢 切割机床跨度 4000mm 切割机轨道长度 12000mm 24KG导轨 2m/节长轨 切割方式 等离子、火焰两用 移动体及割炬数量 2套 等离子1套、火焰1套 等离子弧压自动调高 1套， 火焰调高方式 电动调高 火焰点火方式 自动点火 纵向驱动方式 双边驱动 数控系统 CC-M3 自动套料软件 FastCAM专家版 减速机 NEUGART 等离子电源 LGK-200IGBT 控制器安装方式 右安装（默认） 可选 有效切割宽度 3200mm 有效切割长度 10500mm 机床空程速度 1～12000mm/min 纵向行走电机功率 2×400W 横向移动电机功率 400W 切割速度 火焰切割：100～650mm/min 等离子切割：50～6000mm/min 切割厚度 火焰切割：6～150mm（碳钢） 等离子切割：1～22mm（质量切割） 割炬高度调节行程 190mm 适用燃气 乙炔 导轨安装精度 主导轨侧面直线度：0.2mm/1000mm 副导轨侧面直线度：0.5mm/2000mm 主、副导轨纵向轨面与水平面平行度：±0.2mm/1000mm 交点偏移 ≤0.5mm 直线度 ≤0.4mm 圆度 ≤0.5mm 对角线差 ≤0.5mm 重复定位精度 ≤0.5mm a)设备整机定位精度、重复精度符合JB/T5102-1999标准 b)切割尺寸精度、切割质量符合JB/T10045.3-1999标准 c)国际标准ISO9013-2002及ISO8206-1991 电源电压/频率 AC220V±10%/50HZ（机床电源） AC380V±10%（等离子电源） 机床输入容量 ≤10KVA 周边环境 通风，5米内无冲击 等离子输入容量（LGK-200IGBT） 30KVA 接地类型 集中直接式 工作环境温度 0-45℃ 相对湿度 5～90%无冷凝 气体压力 预热氧气压力：0.5-1.0MPa 切割氧气压力：0.5-1.2MPa 燃气压力：0.05-0.25MPa 等离子：空气、无油无水0.6-0.9MPa，流量≥126L/min 氧气纯度 99.5%

合同条款

龙门式等离子切割机采购合同

甲方合同编号：GXGS-CG(NY)

乙方合同编号：

甲方（买方）：中煤能源黑龙江煤化工有限公司

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规之规定，经甲、乙双方协商一致，按照平等互利的原则，签订本合同，以便共同遵照执行。

1、采购设备名称、型号、数量、金额（币种：人民币 单位：元）

1.1设备名称、型号、数量、金额详见附件1，具体供货范围及详细技术参数见附件2。

1.2本合同总价款为：人民币【】元（大写：人民币【】），以上价款为含税价，不含税总额：【】，增值税税率13%。合同价款包括乙方提供的备件、专用工具、安装/指导安装、调试（若项目需要）、检验、技术培训、技术资料和运输保险等乙方须履行的全部义务，到甲方使用要求后，甲方应支付的全部价款。

本合同履行期间如遇国家调整增值税税率的，则合同价格中不含税金额保持不变，可以按调整后的税率重新计算含税金额，以乙方开具发票时的税率为准进行结算和支付。

2、包装、运输

2.1所有设备包装标准应按国家标准或者行业标准，以适应远距离铁路运输、汽运、海运或者空运以及气候变化的要求，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

2.2运输方式：乙方自行采取适宜的运输工具和运输方式在甲方指定地点交货，并承担包装和运输途中由此产生的一切安全责任及费用，包含卸车人工费、机具费等。

2.3乙方在供货过程中进入甲方厂区或矿区，应遵守甲方的相关安全管理规定；因乙方原因导致的安全事故，责任由乙方自行承担。

3、设备交付及验收

3.1交货时间为乙方必须于本合同签订生效之日起25个工作日内交货/将《技术协议》所列的货物运抵甲方指定地点。

3.2交货地点：达连河镇供销公司仓库或使用现场。

3.3乙方在发货前应保证对所供货物有绝对的所有权，设备运抵交货地点3个工作日内，甲方按本合同规定进行初步验收，验收合格，甲方签署交货签收证明。

3.4甲方验收之前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担；验收合格后，货物毁损、灭失的风险转移至甲方。

3.5如设备在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权向乙方提出索赔，乙方须承担相应的赔偿责任。

4、货款的支付方式

本合同价款由甲方按以下约定的比例分阶段支付：

4.1安装验收合格，开具增值税专用发票入账后，90日内支付合同金额的90%；

4.2质保期满质量无异议90日内无息支付合同金额的10%。

5、质量保证

5.1质量保证期为安装验收合格后质保12个月，质保期内属于质量问题而损坏的，乙方均应无偿修理或更换。

5.2保修期内，货物出现故障，乙方必须在规定的时间内指派专业技术人员进行排除，对出现故障的部件、元件或零件免费进行修理或更换。保修期内维修更换的替换品不包括合同中规定的由乙方向甲方提供的备件。在保修期满前3个月内修理或替换的部件、配件或零件应将其保修期延长3个月。

5.3保修期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部费用，均由乙方承担。乙方未及时承担保修责任的，甲方有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由乙方承担。对因货物在保修期间发生的质量缺陷造成的甲方和第三方财产和人身损失，乙方应予以赔偿。对本款中应由乙方承担的全部保修和赔偿费用，甲方有权在乙方的质量保证金中予以直接扣除，并对不足部分继续追索。

6、违约责任

6.1甲方应当按照本合同约定及时向乙方支付款项；无故逾期支付超过三个月的，从逾期超过三个月的次日起至实际付款之日止，依法承担相应的违约责任。甲方依据本合同所承担的违约金数额，不论单项或多项累计不超过本合同总价款的5%。

6.2乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务，乙方不能在本合同规定的期限内交付货物的（不可抗力因素和因甲方使用单位原因造成乙方未能按规定时间交货和提供服务的情况除外）每迟延一天，应按照迟延交付设备金额的1%承担违约金，逾期交付设备超过10天的，甲方有权解除合同。乙方支付违约金并不解除乙方按照本合同的约定继续履行交付设备的义务。

6.3因设备包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担相应的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应对甲方因此所造成的实际损失承担赔偿责任。

6.4因国家政策变化、中国中煤能源集团有限公司要求、甲方设计变更、采购计划调整等原因，甲方需减少供货量或退货的，于交货期前10个工作日通知乙方，并按以下方式处理；

6.4.1非定制货物：乙方应予以接受，同时乙方不得要求甲方赔偿。乙方已发货的，甲方应承担乙方所付运费。

6.4.2定制货物：双方协商解决，甲方向乙方支付违约金最高不超过未交付货物合同总价款的5%。

6.5乙方所提供货物品种、型号、规格、品牌、质量不符合合同规定的，甲方有权退换货，乙方应向甲方支付该批交付货物合同总价款20%的违约金。

6.6在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后5天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权解除合同，乙方按本合同总价款的10%向甲方支付违约金，因此给甲方造成损失的，乙方负全额赔偿责任和费用。

6.6.1乙方逾期20天仍未能全部交货或双方另行确定的延期交货时间内仍不能交付合同约定的货物。

6.6.2因乙方对货物无处置权，导致无法按约定交付货物或甲方无法获得货物所有权的情形。

6.6.3乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

6.7乙方不得单方解除本合同，否则，按本合同总价款的20%向甲方支付违约金；因此给甲方造成损失的，乙方负全额赔偿责任和费用。

6.8乙方依据本合同所承担的违约金数额，不论单项或多项累计不超过本合同总价款的20%，但如果上述违约金不足以弥补给甲方所造成的损失的，乙方还应当继续承担赔偿责任，至甲方损失全部得到弥补为止。

6.9乙方应承担的违约金，甲方有权直接从最近一笔应付乙方的货款里扣除并告知乙方。

7、争议的解决

因本合同发生的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过友好协商解决。若甲、乙双方均系纳入央企间法律纠纷解决机制的企业，可按照自愿原则共同向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请调解。

若协商或调解不能解决，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

8、附则

8.1本采购项目的招标/寻源文件、乙方的投标/报价文件、技术协议均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

8.2乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的全部责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

8.3本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同章或公章后生效，合同一式六份，甲方五份，乙方一份，每份具有同等法律效力。

8.4甲、乙双方履行完本合同（包括附件）规定的权利义务后，本合同自行终止。

9、补充条款

本条款作为本合同其他条款的修正或补充，如与其他条款不一致或存在差异的，各方同意按照本条款约定执行。

1、技术协议为合同不可分割部分，具有同等法律效力。 2、供需双方廉洁互保协议是合同不可分割部分。

响应文件的主要格式

- ************项目竞争谈判响应文件

- 响应人：                             （盖单位章）

- 法定代表人或委托代理人：                  （签字）

- 年        月        日

- 附件1

竞争谈判响应函（格式）

致: XXXXX

根据贵方对_____________项目(项目编号         )开展竞争谈判的邀请，我方代表        （职务、全名），经正式授权并代表我方提交响应文件。

我方同意按贵公司要求提供一切数据或资料，完全响应贵公司谈判文件中的内容。

响应人名称（公章）：

响应人代表签字盖章：

日期：    年    月

附件2

法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：      职务：

系              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                 （盖章）

年          月        日

法人代表授权书（格式）

(响应人单位全称)法定代表人

授权                        （全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的                项目竞争谈判（竞争谈判编号：        ），全权处理竞争谈判和由此而产生的合同签订及合同执行等商务活动相关的一切事宜。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此说明。

法定代表签字盖章：

响应人全称（公章）：

地    址：

全权代表签字盖章：

职    务：

详细通讯地址：

电    话：

邮政编码：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表授权人身份证 扫描件（正面）

（正面）

法定代表授权人身份证 扫描件（反面）

（反面）

附件3

报价单

龙化-生产服务-能源（固定资产）24.5龙门式等离子切割机   （货币单位：元）

| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 运杂费 | 总金额 | 交货日期 | 质量技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：逐项报价，报价为含税（13%增值税）；运杂费（卸车人工费、短途运输费）的价格。

报价单位（公章）：

日    期：

附件4

商务条款偏离表

谈判编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人递交的响应文件与谈判文件的商务部分要求不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受谈判文件的要求。

响应人名称：

响应人代表签字盖章：

附件5

技术规格偏离表

谈判编号：

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人应在技术规格说明书中详细列出投标货物的技术性能和主要技术参数，如响应人递交的技术规格书与谈判文件的技术规格书的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为响应人接受招标文件技术规格书中的要求。

响应人名称：

响应人代表签字盖章：

附件6

最终报价

龙化-生产服务-能源（固定资产）24.5龙门式等离子切割机    （货币单位：元）

| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | 合计金额（小写）： |  |  |  |

报价说明：逐项报价，报价为含税（13%增值税）；运杂费（卸车人工费、短途运输费）的价格。现场技术、商务答疑结束后最终澄清报价，可以整体下浮，也可以分项报价。

承    诺：

报价单位：

被授权人：

日    期：

附件7

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入供应商黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入供应商黑名单。

承诺方：（盖章）

地址：

电话：

年    月    日

附件8

供需双方廉洁互保协议

甲方：

乙方：

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违规违纪行为发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下一种或多种处理措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，符合约定条件的应扣罚乙方合同金额20%作为违约金，列入供应商黑名单；

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的所有业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入供应商黑名单。

第六条  本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖合同章或公章后生效，有效期与合同履约期一致。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

授权代表：（签字）                授权代表：（签字）

地址：                            地址：

电话：                            电话：

附件9

报价保证金

（采购人名称）：

鉴于                           （响应人名称）（以下称“响应人”）参加                 （项目名称）的响应，响应人在规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件，或者响应人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，我方承担保证责任。我方已向你方支付人民币         （大写）。

本保证金在响应有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应有效期内送达我方。

附：电汇形式附响应保证金底单影印件并盖单位公章

响应人名称：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地址：

日期:      年       月      日

附件10

商务部分

（包括营业执照等相关资质材料，复印件需加盖公章）