附件1：

不锈钢类制品规格参数明细清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 材质 | 规格参数 |
| 四层运送车 | 10个 | 医用不锈钢 | 长140CM、宽50CM、高180CM距地面20CM，层高50CM |
| 移动储物架 | 10个 | 医用不锈钢 | 长140CM、宽50CM、高180CM距地面20CM，层高50CM四角有静音脚轮 |
| 不锈钢打包台 | 8个 | 医用不锈钢 | 长200CM、宽120CM、高180CM台面高85CM |
| 无菌柜 | 50个 | 医用不锈钢 | 长140CM、宽50CM、高180CM |