**射频消融设备技术参数**

1.阻抗检测模式，能够客观反映整体肿瘤消融的程度，确保消融区域的有效性;

2.设备轻便，移动方便;

3.具备冷循环系统，可实现自我调节保护;

4.操作页面简单易懂，能反映实时消融功率和总能量